**Акт осмотра мкр. Янтарный**

**при участии комиссии в составе представителей ТСЖ СМД «Ключ», ООО «УК «ЖилСервис», службы эксплуатации**

13 сентября 2013 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Место расположения** | **Плановый срок выполнения** | **Срок исполнения** | **Примечания**  |
| Засыпать яму на детской площадке | ул. Кольцевая, д. 12 | До 20.09 |  |  |
| Проверить ЗУМ (течь внутри) 6 подъезд, устранить протечку кровли над 5 подъездом. | ул. Кольцевая, д. 10 | 16.09.2013 |  |  |
| Восстановить отмостку на входе в ИТП | ул. Кольцевая, д. 10 | До 30.09 |  |  |
| На детской площадке установить качели | ул. Кольцевая, д. 10 | До 30.09 |  |  |
| Отремонтировать плитку на пандусе | ул. Акуловский проезд, д.4 | До 20.09 |  |  |
| Произвести ремонт входной двери | ул. Акуловский проезд, д.4 | До 30.09 |  |  |
| Установить плафон в МОП 6 этаж | ул. Акуловский проезд, д.6 | До 20.09 |  |  |
| Восстановить освещение в холле 1 подъезда | ул. Молодежный бульвар, д.1 | До 20.09 |  |  |
| Заменить разбитую плитку на 13 этаже | ул. Кольцевая, д.3/3 | До 20.09 |  |  |